**Прецизионные весы OHAUS Pioneer (PA)**

**Pioneer — прецизионные весы базового уровня.**

12 моделей с НПВ от 210 до 4100 г и дискретностью от 0,001 до 0,1 г.

Прецизионные весы Pioneer предназначены для выполнения простейших ежедневных операций взвешивания в исследовательских, промышленных и учебных лабораториях. Оптимальная комбинация функций, понятный интерфейс и простота конструкции делают их незаменимым помощником в работе.

**Основные особенности:**

* возможность выбора точек калибровки диапазона;
* программное восстановление заводских установок меню;
* индикатор стабильности;
* настраиваемые параметры передачи данных и параметры печати;
* грузоприемная чаша из нержавеющей стали;
* интерфейс RS232;
* крюк для взвешивания под весами.

**Функции:**

* счет штук;
* процентное взвешивание;
* автоматическое тарирование;
* возможность взвешивания под весами.

**Отдельно поставляются:**

* калибровочные гири;
* дополнительный дисплей;
* «противоугонное» устройство;
* портативный принтер [SF40A или STP103](http://www.ohaus-cis.ru/printers);

Весы сертифицированы в России и других странах СНГ.  
Производство — Китай.

Гири для калибровки, дисплей в дополнение к основному монитору, принтер портативный SF40A или STP103, а так же устройство противодействующее "угону" поставляются дополнительно.